
附件1
2026年第三批公路工程质量检测机构专家技术评审情况表
	序号
	申请企业名称
	评审类别
	资质等级
	质量检测

人员情况
	场所条件及设备
	质量保证体系情况
	检测技术能力
	专家评审意见

	1
	新疆久方试验检测有限公司
	资质延续
	公路工程-乙级
	申报持证人员26人，其中试验检测师12人，相关专业高级职称3人，人员专业满足等级标准要求
	机构检测场所用房面积为783.4m2，满足乙级要求；等级要求的必选参数仪器设备缺少4台
	受控质量检测标准、规范和规程文件清单中标准发布日期、标准代码多处错误需修改；共抽查检测记录和报告51份，发现不实报告2份，不规范报告8份；质量保证体系未有效运行
	机构申请的必选参数112个，确认的参数111个；检测能力不符合要求
	不符合资质等级要求，不通过

	2
	乌鲁木齐新路鼎盛工程检测有限公司
	资质延续
	公路工程-丙级
	申报持证人员10人，其中试验检测师7人，人员专业满足等级标准要求
	机构检测场所用房面积为918m2，满足丙级要求；仪器设备配置符合公路工程丙级等级条件和申请的参数要求
	质量保证体系文件基本齐全，建立了档案制度，有培训计划和记录，受控质量检测标准、规范基本齐全；共抽查27份报告及对应记录，总体符合相关标准、规范要求
	机构申请的必选参数66个，确认66个，可选参数39个，确认39个；检测能力满足要求
	符合资质等级要求，通过

	序号
	申请企业名称
	评审类别
	资质等级
	质量检测

人员情况
	场所条件及设备
	质量保证体系情况
	检测技术能力
	专家评审意见

	3
	新疆同洲工程试验检测有限责任公司
	资质延续
	公路工程-丙级
	申报持证人员9人，其中试验检测师4人，人员专业满足等级标准要求
	机构检测场所用房面积为405m2，满足丙级要求；仪器设备配置符合公路工程丙级等级条件和申请的参数要求
	质量保证体系文件基本齐全，建立了样品管理制度，有培训计划和记录，受控质量检测标准、规范基本齐全；共抽查40份报告及对应记录，总体符合相关标准、规范要求
	机构申请的必选参数66个，确认66个，可选参数39个，确认39个；检测能力满足要求
	符合资质等级要求，通过

	4
	和田建众工程检测有限责任公司
	资质审批
	公路工程-丙级
	申报持证人员11人，其中试验检测师10人，人员专业满足等级标准要求
	机构检测场所用房面积为400m2，满足丙级要求；仪器设备配置符合公路工程丙级等级条件和申请的参数要求
	质量保证体系文件基本齐全，建立了档案制度，有培训计划和记录，受控质量检测标准、规范基本齐全；共抽查27份报告及对应记录，总体符合相关标准、规范要求
	机构申请的必选参数66个，确认66个，可选参数39个，确认38个；现场技术评审，随机抽取参数27个，抽取检测人员9人，出具实操报告17份，经专家现场确认检测能力满足要求
	符合资质等级要求，通过






